## Afhængig af Varmeforbrug
Forbrugerøkonomi, Ribe Fjernvarme
Sådan gør du:
1. Sæt kryds(X) i det røde felt hvis du bor i et af områderne på listen
2. Indtast dit gas-, olie- eller træpilleforbrug I de blå felter
3. Herefter indtast dit beregnede varmeforbrug I det gule felt
(Hvis du ikke kender dit olie- eller træpilleforbrug, men du kender dit varmeforbrug, kan dette indtastes direkte I det gule felt)
Sæt kryds i den indrammede boks hvis du for i et af de følgende områder: - Øster Vedsted og omegn - Haulundvej - Roagervej |  | (Indsæt "X")
Omregning, Gas | Indtast gasforbrug
Årligt gasforbrug | 1696.3449 | m3/år - (Forventet gennemsnit, ca. L/år)
Årligt varmeforbrug | 18.1 | MWh/år
Omregning, Olie | Indtast olieforbrug
Årligt olieforbrug | 2130 | L/år - (Forventet gennemsnit, ca. 2.100 L/år)
Årligt varmeforbrug | 18.105 | MWh/år
Omregning, Træpiller | Indtast træpilleforbrug
Årligt træpilleforbrug | 4630 | kg/år - (Forventet gennemsnit, ca. 4.600 kg/år)
Årligt varmeforbrug | 18.1496 | MWh/år
Indtast dit varmeforbrug
Varmeforbrug | 18.1 | MWh/år - (Værdi hentes fra ovenstående omregning)
Alle priser er inkl. Moms |  | Naturgas Som eksisterende | Oliekedel Som eksisterende | Fjernvarme egenbetaling | Varmepumpe luft til vand
Varmebehov an gens. forbruger | MWh/år | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
Års COP / Virkningsgrad |  | 0.97 | 0.85 | 0 | 3.15
Elpris i alt, med reduceret afgifter. | kr. /MWh | 0 | 0 | 0 | 1460
Unit inkl. inst. | kr. | 0 | 0 | 22500 | 0
Individuelt anlæg inkl. inst. | kr. | 29016 | 40920 |  | 101835
Reinvestering efter 16 år | kr. | 0 | 0 | 0 | 84099.9
Afkobling af eksisterende anlæg | kr. | 0 | 0 | 0 | 0
Levetid unit/anlæg | år | 20 | 20 | 25 | 16
Tilslutningsafgift stikledning og måler | kr. | 0 | 0 | 27500 | 0
Her og nu investering inkl. Moms | kr. | 29016 | 40920 | 50000 | 101835
Beregnet varmepris | kr. /MWh | 1224 | 1605.7647 | 437.5 | 463.4921
Beregnet varmepris | kr. /år | 22154.4 | 34193.3426 | 7918.75 | 8389.2063
Effektafgift | kr. /år | 0 | 0 | 2362.52 | 0
Transmissionsbidrag | kr. /år | 0 | 0 | 0 | 0
Service/vedligehold inkl. lovpligtig eftersyn | kr. /år | 1428.48 | 2033.3 | 342.24 | 2892.3
Abonnementsbidrag (pr måler) | kr. /år | 0 | 0 | 1843.75 | 0
Årlig udgift set over 20 år, eks. Kapitalomkostninger | kr. /år | 23582.88 | 36226.6426 | 12467.26 | 11281.5063 | *
Fordelen ved fjernvarme frem for alternativ brændsel | kr. | 11115.62 | 23759.3826 | 0 | -1185.7536
Årlig udgift set over 20 år, inkl. Finansiering | kr. /år | 25033.68 | 38272.6426 | 14467.26 | 17646.1938 | *
Fordelen ved fjernvarme frem for alternativ brændsel | kr. | 10566.42 | 23805.3826 | 0 | 3178.9339
Samlede omkostninger set over 20 år | kr. | 471657.6 | 765452.8512 | 289345.1999 | 352923.877 | *
Fordelen ved fjernvarme frem for alternativ brændsel | kr. | 182312.4001 | 476107.6513 | 0 | 63578.677
* Varmeprisen for naturgas, oliekedel og varmepumpe er meget afhængig af de svingende brændselspriser
Anvendte brændselspriser:
Elpris, 257,46 øre/kWh inkl. afgifter, fra OK, d. 5/11-21
Gaspris, 13,06 kr./m3 inkl. Afgifter, som 24 måneders fastpris fra EnergiFyn, d. 5/11-21
Oliepris, 13.649 kr./1000 L, fra OK d. 5/11-21