## Afhængig af Varmeforbrug
Forbrugerøkonomi, Ribe Fjernvarme
Sådan gør du:
1. Sæt kryds(X) i det røde felt hvis du bor i et af områderne på listen
2. Indtast dit gas-, olie- eller træpilleforbrug I de blå felter
3. Herefter indtast dit beregnede varmeforbrug I det gule felt
(Hvis du ikke kender dit olie- eller træpilleforbrug, men du kender dit varmeforbrug, kan dette indtastes direkte I det gule felt)
Sæt kryds i den indrammede boks hvis du for i et af de følgende områder: - Øster Vedsted og omegn - Haulundvej - Roagervej - Egebæk - Hviding - Vester Vedsted | x | (Indsæt "X")
Omregning, Gas | Indtast gasforbrug
Årligt gasforbrug | 1696.3449 | m3/år - (Forventet gennemsnit, ca. L/år)
Årligt varmeforbrug | 18.1 | MWh/år
Omregning, Olie | Indtast olieforbrug
Årligt olieforbrug | 2130 | L/år - (Forventet gennemsnit, ca. 2.100 L/år)
Årligt varmeforbrug | 18.105 | MWh/år
Omregning, Træpiller | Indtast træpilleforbrug
Årligt træpilleforbrug | 4630 | kg/år - (Forventet gennemsnit, ca. 4.600 kg/år)
Årligt varmeforbrug | 18.1496 | MWh/år
Indtast dit varmeforbrug
Varmeforbrug | 18.1 | MWh/år - (Værdi hentes fra ovenstående omregning)
Alle priser er inkl. Moms |  | Naturgas Som eksisterende | Oliekedel Som eksisterende | Fjernvarme egenbetaling | Varmepumpe luft til vand
Varmebehov an gens. forbruger | MWh/år | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
Års COP / Virkningsgrad |  | 0.97 | 0.85 | 0 | 3.15
Elpris i alt, med reduceret afgifter. | kr. /MWh | 0 | 0 | 0 | 2207
Unit inkl. inst. | kr. | 0 | 0 | 22500 | 0
Individuelt anlæg inkl. inst. | kr. | 29016 | 40920 |  | 130000
Reinvestering efter 16 år | kr. | 0 | 0 | 0 | 84099.9
Afkobling af eksisterende anlæg | kr. | 0 | 0 | 0 | 0
Levetid unit/anlæg | år | 20 | 20 | 25 | 16
Tilslutningsafgift stikledning og måler | kr. | 0 | 0 | 40000 | 0
Her og nu investering inkl. Moms | kr. | 29016 | 40920 | 62500 | 130000
Beregnet varmepris | kr. /MWh | 1909 | 2094.9412 | 737.5 | 700.6349
Beregnet varmepris | kr. /år | 34552.9 | 44609.9239 | 13348.75 | 12681.4921
Effektafgift | kr. /år | 0 | 0 | 2362.52 | 0
Transmissionsbidrag | kr. /år | 0 | 0 | 1800 | 0
Service/vedligehold inkl. lovpligtig eftersyn | kr. /år | 1428.48 | 2033.3 | 342.24 | 2892.3
Abonnementsbidrag (pr måler) | kr. /år | 0 | 0 | 1843.75 | 0
Årlig udgift set over 20 år, eks. Kapitalomkostninger | kr. /år | 35981.38 | 46643.2239 | 19697.26 | 15573.7921 | *
Fordelen ved fjernvarme frem for alternativ brændsel | kr. | 16284.12 | 26945.9639 | 0 | -4123.4679
Årlig udgift set over 20 år, inkl. Finansiering | kr. /år | 37432.18 | 48689.2239 | 22197.26 | 23698.7921 | *
Fordelen ved fjernvarme frem for alternativ brændsel | kr. | 15234.92 | 26491.9639 | 0 | 1501.5321
Samlede omkostninger set over 20 år | kr. | 719627.6 | 973784.4775 | 443945.1999 | 473975.8413 | *
Fordelen ved fjernvarme frem for alternativ brændsel | kr. | 275682.4001 | 529839.2776 | 0 | 30030.6413
* Varmeprisen for naturgas, oliekedel og varmepumpe er meget afhængig af de svingende brændselspriser
Anvendte brændselspriser:
Elpris, 332,2 øre/kWh inkl. afgifter, fra EWII, d. 25/01-23
Gaspris, 13,06 kr./m3 inkl. Afgifter, som variabel pris fra Nettopower, d. 25/01-23
Oliepris, 17.807 kr./1000 L, fra OK d. 25/01-23